| Опросный лист для заказа вихревого расходомера |
| --- |
| Предприятие: |  | Дата |
| Адрес: |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Тел/Факс/Email: |  |
| Параметры измеряемой среды |
| Измеряемая среда: | природный газ вода сжатый воздух насыщенный пар перегретый пар другая среда |
| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |
| Расход |  |  |  | кг/ч м3/ч нм3/ч □другое_____ |
| Давление изб. |  |  |  | бар кгс/см2 |
| Температура |  |  |  | оС |
| Плотность |  |  |  | кг/м3 |
| Вязкость при норм. оС |  |  |  | СП |
| Условия эксплуатации |
| Тип расходомера | погружной трубозамещающий |
| Параметры трубопровода | внутренний ( мм внешний ( мм |
| Присоединение расходомера | резьбовое фланцевое межфланцевое |
| Монтаж под давлением | нет да |
| Место установки | помещение улица температура оС мин макс |
| Параметры расходомера |
| ЖКИ дисплей | нет да |
| Измерение расхода | объемное массовое с температурной компенсацией (со встроенным датчиком температуры) – для насыщенного пара массовое с компенсацией по температуре и давлению (со встроенными датчиками температуры и давления) |
| Выходной сигнал: | 4 - 20 мА, числоимпульсный, HART 4 - 20 мА, числоимпульсный, Modbus 3 выхода 4-20 мА, числоимпульсный, 3 релейных, HART 3 выхода 4-20 мА, числоимпульсный, 3 релейных, Modbus |
| Напряжение питания | 24В 220В 50Гц |
| Раздельное исполнение датчика и электронного блока (кабель 15м) | нет да |
| Очистка для измерения кислорода | нет да |
| Первичная поверка | нет да |
| Устройства подготовки измерительного участка |
| Измерительный участок трубопровода в сборе (дополнительное оборудование при ответе да встроено) | да нет |
|  | фланцевое присоединение □ приварное |
|  | датчик давления (Тип ) датчик температуры (Тип ) струевыпрямитель сепаратор конденсатоотводчик |
| Другие требования |  |

Длины прямолинейных участков до и после расходомера

(размеры в мм)

до отвода

Два или больше отводов в разной плоскости

расстояние между отводами

Два или больше отводов в одной плоскости

расстояние между отводами

Полностью открытый полупроходной шаровой кран

или вентиль