| # Опросный лист для заказа вихревого расходомера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие: |  |  |  |  |  | # Дата |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел/Факс/Email: |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Параметры измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: |  | природный газ вода сжатый воздух насыщенный пар перегретый пар другая среда |  |  |  |  |  |
| Параметр |  | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |  |  |
| Расход |  |  |  |  | кг/ч м3/ч нм3/ч □другое_____ |  |  |
| Давление изб. |  |  |  |  | бар кгс/см2 |  |  |
| Температура |  |  |  |  | оС |  |  |
| Плотность |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |
| Вязкость при норм. оС |  |  |  |  | СП |  |  |
| ## Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип расходомера |  | погружной трубозамещающий |  |  |  |  |  |
| Параметры трубопровода |  | внутренний  мм внешний  мм |  |  |  |  |  |
| Присоединение расходомера |  | резьбовое фланцевое межфланцевое |  |  |  |  |  |
| Монтаж под давлением |  | нет да |  |  |  |  |  |
| Место установки |  | помещение улица температура оС мин макс |  |  |  |  |  |
| ## Параметры расходомера |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖКИ дисплей |  | нет да |  |  |  |  |  |
| Измерение расхода |  | объемное массовое с температурной компенсацией (со встроенным датчиком температуры) – для насыщенного пара массовое с компенсацией по температуре и давлению (со встроенными датчиками температуры и давления) |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал: |  | 4 - 20 мА, числоимпульсный, HART 4 - 20 мА, числоимпульсный, Modbus 3 выхода 4-20 мА, числоимпульсный, 3 релейных, HART 3 выхода 4-20 мА, числоимпульсный, 3 релейных, Modbus |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  | 24В 220В 50Гц |  |  |  |  |  |
| Раздельное исполнение датчика и электронного блока (кабель 15м) |  | нет да |  |  |  |  |  |
| Очистка для измерения кислорода |  | нет да |  |  |  |  |  |
| Первичная поверка |  | нет да |  |  |  |  |  |
| Устройства подготовки измерительного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерительный участок трубопровода в сборе (дополнительное оборудование при ответе да встроено) |  | да нет |  |  |  |  |  |
|  |  | фланцевое присоединение □ приварное |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик давления (Тип ) датчик температуры (Тип ) струевыпрямитель сепаратор конденсатоотводчик |  |  |  |  |  |
| Другие требования |  |  |  |  |  |  |  |

Длины прямолинейных участков до и после расходомера

(размеры в мм)

до отвода

Два или больше отводов в разной плоскости

расстояние между отводами

Два или больше отводов в одной плоскости

расстояние между отводами

Полностью открытый полупроходной шаровой кран

или вентиль